### АКТ
проверки состояния огнезащитной обработки 
деревянных конструкций

АКТ проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе председателя (ФИО, должность) ___________________________________________________________ И членов комиссии: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Назначенная приказом руководителя учреждения от «___»_________20__г. №___, в соответствии с п. 36 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения основного общего образования для обучающихся с отклонениями в развитии школы № 499 путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1.0 мм и поджигании ее в отдельно отведенном и подготовленном месте. В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная подготовка деревянных конструкций чердачного помещения здания Государственного образовательного учреждения основного общего образования своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии_____________________________

Члены комиссии: ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

«___»________________ 20__г.