МБОУ Развилковская средняя обшеобразова тельная школа

с углубленным изучением отдельных предметов

«Утверждаю»

Директор школы ________ Т.Ю. Литвинова

29 июля 2019 года

Акт

о проверке   первичных средств пожаротушения

Комиссия в составе заместителя директора школы по УВР Лепиховой Е.В., заместителя директора школы по АХЧ Королевой С.В., инженера по эксплуатации здания Щетинина В.Г.. составили настоящий акт о том, что 29  июля 2019 года в МБОУ Развилковская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов была проведена проверка первичных средств пожаротушения.

Цель: обеспечение   безопасности, сохранности   имущества.

В ходе проверки были проверены первичные средства пожаротушения в МБОУ Развилковской средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов.

Выводы: первичные средства пожаротушения:

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Номер первичных средств пожаро- тушения | Дата последней зарядки или проверки | Вес заряда | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 01 | 04..2018 | 4,0 | кабинет химии .318 | исправен |
| 2. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 02 | 04..2018 | 4,0 | кабинет химии.320 | исправен |
| 3. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 03 | 04..2018 | 4,0 | коридор около каб.312 | исправен |
| 4. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 04 | 04..2018 | 4,0 | кабинет физики 307 | исправен |
| 5. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 05 | 04..2018 | 4,0 | кабинет физики 305 | исправен |
| 6. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 06 | 04..2018 | 4,0 | кабинет информатики 356 | исправен |
| 7. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 07 | 04..2018 | 4,0 | кабинет информатики 358 | исправен |
| 8. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 08 | 08.2017 | 4,0 | кабинет биологии 303 | исправен |
| 9. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 09 | 08.2017 | 4,0 | кабинет биологии 329 | исправен |
| 10. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 10 | 08.2017 | 4,0 | лестница №2, 3 этаж | исправен |
| 11. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 11 | 04..2018 | 4,0 | коридор около каб.358 | исправен |
| 12. | ОП-5 (3) | 12 | 08.2017 | 3,7 | коридор около каб.330 | исправен |
| 13. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 13 | 08.2017 | 4,0 | коридор около каб.349 | исправен |
| 14. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 14 | 04..2018 | 4,0 | мастерская каб.216 | исправен |
| 15. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 15 | 04..2018 | 4,0 | каб. Кулинарии 218 | исправен |
| 16. | ОП-4 | 16 | 04..2018 | 4,0 | коридор около каб.211 | исправен |
| 17. | Опу-4 | 17 | 08.2017 | 4,0 | лингвистический каб.208 | исправен |
| 18. | Опу-4 | 18 | 04..2018 | 4,0 | лестница №2, 2 этаж | исправен |
| 19. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 19 | 04..2018 | 4,0 | библиотека каб.201-202 | исправен |
| 20. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 20 | 04..2018 | 4,0 | кабинет информатики 254 | исправен |
| 21. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 21 | 04..2018 | 4,0 | большой спортзал каб.229 | исправен |
| 22. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 22 | 04..2018 | 4,0 | большой актовый зал каб.231 | исправен |
| 23. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 23 | 04..2018 | 4,0 | большой актовый зал каб.231 | исправен |
| 24. | ОП-4(Г)АВСЕ-02 | 24 | 08.2017 | 4,0 | коридор около каб.236 | исправен |
| 25. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 25 | 04..2018 | 4,0 | малый актовый зал каб.241 | исправен |
| 26. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 26 | 04..2018 | 4,0 | столярная мастерская каб.120 | исправен |
| 27. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 27 | 04..2018 | 4,0 | слесарная мастерская каб.122 | исправен |
| 28. | Опу-4 | 28 | 04..2018 | 4,0 | коридор около каб.114 | исправен |
| 29. | ОП-4(з) АВСЕ-01 У2 | 29 | 04..2018 | 4,0 | лестница №2, 1 этаж | исправен |
| 30. | ОП-4(з) АВСЕ-01 У2 | 30 | 04..2018 | 4,0 | лестница №8, 1 этаж | исправен |
| 31. | ОП-4(з) АВСЕ-01 У2 | 31 | 04..2018 | 4,0 | столовая | исправен |
| 32. | Опу-4 | 32 | 08.2017 | 4,0 | столовая | исправен |
| 33. | Опу-4 | 33 | 08.2017 | 4,0 | коридор около каб.151 | исправен |
| 34. | Опу-4 | 34 | 08.2017 | 4,0 | коридор около каб.162 | исправен |
| 35. | ОП-4 (з) АВСЕ-01 У2 | 35 | 04..2018 | 4,0 | малый спортивный зал | исправен |
| 36. | Опу-4 | 36 | 04..2018 | 4,0 | гимнастический зал | исправен |
| 37 | ОП-4(3) АВСЕ | 37 | 04..2018 | 4,0 | лестница №8, 2 этаж | исправен |
| 38 | ОП-4(3) АВСЕ | 38 | 04..2018 | 4,0 | лестница №8, 3 этаж | исправен |
| 39 | ОП-4(3) АВСЕ | 39 | 03.2018 | 4,0 | лестница №6, 3 этаж | исправен |
| 40 | ОП-4(3) АВСЕ | 40 | 03.2018 | 4,0 | лестница №5, 3 этаж | исправен |
| 41 | ОП-4(3) АВСЕ | 41 | 03.2018 | 4,0 | лестница №5, 2 этаж | исправен |
| 42 | ОП-4(3) АВСЕ | 42 | 03.2018 | 4,0 | лестница №6, 2 этаж | исправен |
| 43 | ОП-4(3) АВСЕ | 43 | 03.2018 | 4,0 | лестница №6, 1 этаж | исправен |
| 44 | ОП-4(3) АВСЕ | 44 | 03.2018 | 4,0 | лестница №7, 1 этаж | исправен |
| 45 | ОП-4(3) АВСЕ | 45 | 03.2018 | 4,0 | лестница №7, 2 этаж | исправен |
| 46 | ОП-4(3) АВСЕ | 46 | 03.2018 | 4,0 | лестница №7, 3 этаж | исправен |
| 47 | ОП-4(3) АВСЕ | 47 | 03.2018 | 4,0 | лаборантская физики, каб.306 | исправен |
| 48 | ОП-4(3) АВСЕ | 48 | 03.2018 | 4,0 | коридор около каб.231ё | исправен |
| 49 | ОП-4(3) АВСЕ | 49 | 04..2018 | 4,0 | коридор около каб.288 | исправен |
| 50 | ОП-4(3) АВСЕ | 50 | 03.2018 | 4,0 | коридор около каб.103 | исправен |
| 51 | ОП-4(3) АВСЕ | 51 | 03.2018 | 4,0 | коридор около каб.166 | исправен |
| 52 | ОП-4(3) АВСЕ | 52 | 03.2018 | 4,0 | щитовая | исправен |
| 53 | ОП-4(3) АВСЕ | 53 | 04..2018 | 4,0 | спальня для девочек | исправен |
| 54 | ОП-4(3) АВСЕ | 54 | 04..2018 | 4,0 | спальня для мальчиков | исправен |
| 55 | ОП-4(3) АВСЕ | 55 | 04..2018 | 4,0 | Пост охраны начальной школы | исправен |
| 56 | ОП-4(3) АВСЕ | 56 | 04..2018 | 4,0 | Кабинет музыки | исправен |
| 57 | ОП-4(3) АВСЕ | 57 | 04..2018 | 4,0 | Сенсорная комната | исправен |

Рекомендации:

-  провести инструктажи с сотрудниками школы по использованию первичных средств пожаротушения;

- провести беседы с обучающимися (1-11 кл.) по сохранности первичных средств пожаротушения.

Заместитель директора по УВР:                             Е.В. Лепихова

Заместитель директора школы по АХЧ                 Королева С.В.

Инженер  по эксплуатации здания                         Щетинин В.Г.