Наименование организации: ______________________________________________________________________

Наименование объекта: __________________________________________________________________________

Адрес объекта: _________________________________________________________________________________

АКТ

проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода

и исправности пожарных кранов.

«___» __________ 20__г.

Комиссия в составе: ____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.  О.)

___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.  О.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.  О.)

руководствуясь СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Произведен внешний осмотр пожарных стояков и внутренних пожарных кранов объекта в количестве ______шт.

2. Проверено содержание и исправность вентилей пожарных кранов, наличие маховиков на них, рукавов и стволов, прокладок на соединительных головках;

3. Произведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и испытание на водоотдачу путем подачи пожарного ствола, на пожарном рукаве от внутреннего пожарного крана, наиболее удаленного от ввода в здание.

Расход воды из ВПВ составляет _______л/с. Длина компактной части струи составляет ______м.

4. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Результаты проверки: комиссия считает, что сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

___________________________                                                                                                                          ____________/_______________

(должность)                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                              (Ф. И. О.)

___________________________                                                                                                                          ____________/_______________

(должность)                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                              (Ф. И. О.)

___________________________                                                                                                                          ____________/_______________

(должность)                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                              (Ф. И. О.)

* Проверку проводить не реже 2 раз в год - весной и осенью.  После проведения проверки копию акта предоставлять в отдел ГО и ЧС.