___________________________________

___________________________________

(наименование организации)

Акт

проверки пожарных гидрантов

_________________ (город, село и т.д.)

"__"_____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________ (наименование подрядной организации) в лице ______________________________ (должность, ФИО) и ______________________________ (наименование организации-заказчика) в лице ________________________________(должность, ФИО), в присутствии ______________________________ (должности, ФИО сотрудников организации-заказчика), подтверждаем, что в период с «__» ________ по «__»________ 20__ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоотдача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость (куб.м) | Количество водозаборных устройств | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверкой установлено: _________________________ (заключение по итогам проверки).

Вывод: Система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в _______________ (рабочем/нерабочем) состоянии и _____________ (пригодна/непригодна) к дальнейшей эксплуатации.

Акт составлен в ____ экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

____________ (должность): ______________ (подпись) /_______________ (расшифровка подписи)

____________ (должность): ______________ (подпись) /_______________ (расшифровка подписи)

____________ (должность): ______________ (подпись) /_______________ (расшифровка подписи)

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q (хозпитьевые нужды) + Q (пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб.5-8)